## Slide 1: Буфериране на входното напрежение на АЦП Основни предпоставки при избора на операционен усилвател
шум;
честотна лента;
изкривявания;
време за установяване;
захранващо напрежение;
вид на сигнала - диференциален или несиметричен;
товароспособност;
коефициент на усилване и стойности на определящите резистори.

## Slide 2: Буфериране на входното напрежение на АЦП Схеми за усилване на входното напрежение и отместване
Uo = (1+R2/R1).Ui - - (R2/R1).UREF
AN = 1+R2/R1

## Slide 3: Буфериране на входното напрежение на АЦП Схеми за усилване на входното напрежение и отместване
Uo = - (R2/R1).Ui - - (R2/R3).UREF
AN = 1+R2/R1ІІR3

## Slide 4: Буфериране на входното напрежение на АЦП Схеми за усилване на входното напрежение и отместване
Uo = - (R2/R1).Ui + +[R4/(R3+R4)].(1+R2/R1).UREF
AN = 1+R2/R1

## Slide 5: Буфериране на входното напрежение на АЦП Схеми за усилване на входното напрежение и отместване

## Slide 6: Буфериране на входното напрежение на АЦП Схеми за усилване на входното напрежение и отместване

## Slide 7: Високо разрядните - АЦП в повечето случаи не изискват буфериране на входното напрежение, ако се използва буфер, той трябва да бъде прецизен, с малък шум (особено 1/f) - OP1177, OP177, AD797

## Slide 8: АЦП с използване на SAR не изискват буфериране на входното напрежение когато източникът на сигнал е нискоомен (RG<1k)

## Slide 9: АЦП с мащабирани входове не изискват буфериране на входното напрежение когато източникът на сигнал е нискоомен

## Slide 10: Буфериране на CMOS АЦП с диференциален вход и превключваеми кондензатори Входен блок на схема S/H с превключваеми кондензатори

## Slide 11: Буфериране на CMOS АЦП с диференциален вход и превключваеми кондензатори при работа с несиметричен входен сигнал

## Slide 12: Буфериране на входното напрежение и отместване при подаване на несиметричен входен сигнал към CMOS АЦП с диференциален вход и превключваеми кондензатори

## Slide 13: Буфериране на входното напрежение и отместване при подаване на несиметричен входен сигнал към CMOS АЦП с диференциален вход и превключваеми кондензатори

## Slide 14: Подаване на входното напрежение към CMOS АЦП с диференциален вход чрез трансформатор

## Slide 15: Входни буфери на АЦП с диференциален вход
Схемите са типични за АЦП, произведени по BiCMOS или биполярна технология
Трудно се произвеждат по CMOS технология
Улесняват проектирането на входните схеми
Фиксираната стойност на синфазното напрежение може да ограничи гъвкавостта

## Slide 16: Входни буфери за преобразуване на несиметричен входен сигнал в диференциален

## Slide 17: AD813x - интегрален входен буфер с диференциален вход и диференциален изход - функционална схема

## Slide 18: AD813x - интегрален входен буфер с диференциален вход и диференциален изход - еквивалентна схема
Ad = RF/RG
UoCM = (UOUT+ + UOUT-)/2

## Slide 19: Буфериране на входното напрежение и отместване при преобразуване на несиметричен сигнал в диференциален